UCHWAŁA NR XCI/1151/24
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 15 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 2968), w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;”;
2) w § 6 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż raz na rok.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
	
	Przewodniczący Rady Miejskiej


Michał Staniszewski
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UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która spowodowała konieczność wprowadzenia do uchwały nowej definicji „nieczystości ciekłych", obejmującej swym zakresem nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo zarówno w zbiornikach bezodpływowych, jak i w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
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