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Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, tel. 32 77 98 722 fax 32 389 14 44, e-mail: kr@um.bytom.pl

			Bytom, dnia 11 kwietnia 2024 r.
KR.271.2.7.2024

Wyjaśnienie i zmiana terminu składania ofert
Dotyczy: konkursu ofert pn. „Montaż oświetlenia i monitoringu w Ochotniczej Straży Pożarnej Bytom Górniki” 
 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu jw. wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi jn.:

1. Jakie wymagania dla słupów, wysięgników stawia zamawiający - zwłaszcza pod kątem wysokości słupów, koloru, materiału, długości wysięgników, typu wysięgników (w przedmiarze 2 słupy, 4 wysięgniki, ale 6 opraw oświetleniowych)
Odp.
Zamawiający wymaga:
a) słupy aluminiowe anodowane – 2 szt. 8 m, wysięgnik dwuramienny 180 st.,    dł. 1 m,
b) słupy aluminiowe anodowane – 2 szt. 6 m, wysięgnik  pojedyncze dł. 1 m - 2szt.

2. Jakie wymagania dla opraw oświetleniowych stawia zamawiający - jakiej mocy oprawy oświetleniowe, ile lumenów z wata, jaki typ opraw, czy wszystkie do montażu na wysięgnikach nasłupowych?
Odp.
Zamawiający wymaga opraw zasilanych solarnie min. 60.000 lumenów – 2 szt. oraz opraw tradycyjnych 75 W, min 9800 lumenów – 4 szt. 

3. Czy w budynku jest już działający system monitoringu, do którego należy dopiąć projektowane kamery i switch? Jeżeli nie, to przedmiar nie uwzględnia dostawy, instalacji rejestratora, monitora. Czy system ma działać tylko na zasadzie podglądu na żywo przez oprogramowanie na istniejącym komputerze?
Odp.
Kamery należy podłączyć do istniejącego systemu monitoringu HIKVISION. Kamery IP min. 4 mpix, montowane na budynku. Kąt patrzenia 180 st., zasięg podczerwieni   20 m – 2 szt., zasięg podczerwieni 40 m – 2 szt.
 
4. W związku z powyższymi pytaniami proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 19.04.2024.
Odp.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj.
ofertę należy złożyć do dnia 17.04.2024 r. do godz. 9.00. 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2024 r. o godz. 10.15.
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