Bytom, data…………………

Pan

Waldemar Gawron

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AK.0003.64.2024

Dot.: interpelacja PR.0003.20.2024 w sprawie zalania skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Fałata.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. informuję:

Ad 1. Przyczyną powstałego zalewiska była przepustowość kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w tym rejonie. Na etapie projektowania kanalizacji deszczowej parametrem który wyznacza średnicę przewodów kanalizacyjnych jest tzw. średnioroczna suma opadów atmosferycznych. W związku z powyższym w przypadku zastosowania parametru obliczeniowego dla deszczy nawalnych (ponadnormatywnych) średnice rur posiadałyby znaczny rozmiar
co miałoby związek z wysokim kosztem budowy, ograniczeniem przestrzeni dla innej infrastruktury technicznej oraz wysokim kosztem eksploatacji.

Ad 2. Infrastruktura odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi przy skrzyżowaniu Fałata/Strzelców Bytomskich czyszczona była w grudniu 2023 r.

Ad 3. Informuję, że sieć kanalizacyjna wraz z wpustami ulicznymi jest drożna oraz w dobrym stanie technicznym. Ponadto informuję, nie otrzymywaliśmy zgłoszeń

od mieszkańców w sprawie nieprawidłowości w działaniu w/w sieci oraz wpustów ulicznych w tym rejonie.

Ad 4. W 2024 roku MZDiM nie posiada planów inwestycyjnych
na przebudowę/rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w w/w rejonie.

Obecnie Miejski Zarząd Dróg i Mostów prowadzi procesy inwestycyjne mające na celu budowę i przebudowę sieci w następujących miejscach:

- Domki Fińskie rejon ul. Olchowej — Miechowice (Budowa kanalizacji deszczowej),

- Tysiąclecia,

- Wiejska,

- Nickla/Relaksowa — Miechowice (Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej),

- Piłsudskiego — Plac Sobieskiego— Budowa zbiornika retencyjnego.

Z poważaniem,

Oprac.: P. Wróbel

4.06.2024 r.

Nr MDOK:

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM

4. AK a/a