Bytom,                       2024 r.

Pan Tymoteusz Jabłoński

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

AA.0003.6.2024

dot. PR.0003.88.2024

Dnia 24 października 2024 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wystosował odpowiedź w sprawie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Tetmajera 5. Organ nadzoru architektoniczno – budowlanego prowadził postępowanie w sprawie niniejszego budynku w latach 2018-2021. Pierwsza kontrola stanu technicznego miała miejsce 21czerwca 2018 r. Podczas kontroli (bez udziału właścicieli) oględzinom poddano jedynie zewnętrzny teren działki. W chwili kontroli działka była ogrodzona ogrodzeniem prefabrykowanym betonowym, posiadała dwa wjazdy na teren posesji, zabezpieczone bramą stalową i furtką. Od strony Tetmajera ogrodzenie było kompletne a okna w budynku hurtowni w poziomie parteru zabezpieczone były roletami zewnętrznymi. Od strony Strzelców Bytomskich były braki w ogrodzeniu co skutkowało przedostawaniem się osób postronnych na  teren działki i budynku. Budynek usługowy znajdujący się na nieruchomości gruntowej składał się z trzech segmentów (środkowy – parterowy z użytkowym poddaszem z dachem dwuspadowym krytym blacho – dachówką lub dachówką ; dwa skrajne segmenty parterowe z dachem płaskim krytym papą). Budynek ten posiadał niezabezpieczone otwory okienne (również w piwnicy) i otwór drzwiowy. Kontrola od zewnątrz budynku potwierdziła jego dewastację przez nieznanych sprawców.  Dokoła budynku zalegało szkło, zdewastowane drzwi, żaluzje. Działkę porastała bujna roślinność . Elewacja budynku z miejscowymi ubytkami tynku w dolnej części ścian zewnętrznych z widoczną cegłą, schody  zewnętrzne w złym stanie technicznym, stopnie w okładzinie z  płytek ceramicznych z licznymi ubytkami. Podobny stan prezentowała balustrada schodów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o przesłuchanie właścicieli zabudowy, celem zajęcia konkretnego stanowiska w stosunku do przedmiotowego obiektu (z określeniem zamierzeń w stosunku do nieruchomości). Niestety organowi nadzoru budowlanego nie udało się skontaktować z właścicielami nieruchomości. Ponowna kontrola budynku miała miejsce  po zgłoszeniu Komendy Policji, że w budynku przebywają bezdomni. 19 grudnia 2018 r. w asyście Policji przeprowadzono oględziny obiektu, w trakcie których potwierdzono, iż budynek ulega dalszej dewastacji przez nieznanych sprawców. Z uwagi na fakt, iż w budynku przebywały osoby bezdomne a stan budynku pogarszał się stwarzając coraz większe zagrożenie uruchomiono procedurę z zastosowaniem środka egzekucji w postaci wykonawstwa zastępczego (ze względu na niemożność skontaktowania się z właścicielami nieruchomości). Brak kontaktu z właścicielem oraz postępująca dewastacja budynku przez nieznanych sprawców wymusiła  konieczność skutecznego zabezpieczenia otworów poprzez ich zamurowanie, co miało miejsce w grudniu 2021 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu śledząc obecną, trudną sytuację na obiekcie (zarastanie roślinnością działki, pełny dostęp do obiektu, gromadzenie się osób postronnych) poinformował Prezydenta Bytomia, że w ramach wykonawstwa zastępczego środki na zabezpieczenie zostały już wykorzystane (brak jest także możliwości pozyskania nowych), ponadto brak kontaktu z właścicielami uniemożliwia  podjęcie kolejnych, skutecznych działań przez organ nadzoru.

Niniejsza jednostka zwróciła się również  do Prezydenta Bytomia o przeanalizowanie możliwości przejęcia nieruchomości przez Gminę, jednakże procedura ta jest niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na fakt, iż toczące się postępowanie upadłościowe w zakresie zbycia majątku dłużnika i zaspokojenia roszczeń wierzycieli definitywnie wykluczyło możliwość zainteresowania stron nieruchomością.

Pomimo znacznego i ciągłego pogarszania się stanu nieruchomości nie ma możliwości zabezpieczenia terenu albowiem kontakt z właścicielami jest niemożliwy.

Otrzymują:

- Adresat  - 2 egz.

- A/A (JM)

Oprac.:

Joanna Majzner.

29 października 2024 r.

Nr Mdok: