Bytom, data…………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.18.2025

Dot.: interpelacja PR.0003.226.2025 w sprawie chodnika dla pieszych przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 70-76.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, iż  zaproponowane rozwiązanie przebiegu chodnika we wskazanym miejscu wiąże się z szeregiem przeszkód technicznych. Teren pod wskazaną skarpą jest uzbrojony i przebiegają pod nim sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Po zdjęciu skarpy może okazać się, że część tych sieci znajduje się zbyt blisko powierzchni (w strefie przemarzania), co będzie skutkowało koniecznością ich przełożenia. Liniowo przeszkodę stanowią dwie latarnie, które należałoby przenieść w inne miejsca. Po obniżeniu części skarpy jej pozostała część może nie wytrzymać naporu wyżej położonego terenu co wymusi wykonanie muru oporowego. Ponadto jakiekolwiek rozważania na temat budowy chodnika we wskazanym miejscu należy poprzedzić sprawdzeniem możliwości wycięcia  dwóch topoli euroamerykańskich oraz dwóch lip drobnolistnych.

Mając powyższe na uwadze ewentualna budowa chodnika może być zrealizowana jako zadanie inwestycyjne, po uprzednim przygotowaniu dokumentacji technicznej i zabezpieczeniu środków finansowych w planie budżetowym Gminy.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM

4. AT a/a

Opracował: W. Dolata

2025-02-20

Nr MDOK -