Bytom, data…………………

Pan

Kamil Jaszczak

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.35.2025

Dot.: interpelacja PR.0003.238.2025 w sprawie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i ul. Relakoswej

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, że:

Ad.1  Zakres prac realizowany w ramach zadania inwestycyjnego dla przebudowy kanalizacji deszczowej  w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) obejmuje:

- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Relaksowej wraz z przepięciem istniejących przykanalików (DN200) wpustów ulicznych

- budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z zabudową przepompowni wód opadowych z układem sterującym (tłocznym) w rejonie skrzyżowania Nickla/Relaksowej

- odtworzenia nawierzchni jezdni i terenów objętych przebudową po śladzie wykonanych robót kanalizacyjnych

- projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PEHD SN8 DN600 mm o dł. 329,35 m

- sieć kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PE100RC SN8 DN315 o dł. 10 m

- studzienka rozprężna DN2000 – 1 szt.

- studzienki kanalizacyjne DN1200 – 15 szt.

- przepompownia wód deszczowych – z rur strukturalnych PEHD DN3000 wraz z armaturą, która będzie się składać z 2 pomp o wydajności 160 l/s o mocy 11,0 KW każda. – 1 szt.

Ad.2 Procedowana jest zmiana w zakresie robót dodatkowych obejmujących wykonanie obciążenia przepompowni, wymiany nawierzchni jezdni i miejsc postojowych 
wraz z wymianą krawężników i wpustów ulicznych z przykanalikami o szacunkowej wartości ok. 2 000 000,00 zł. – o środki na ten cel miasto wystąpiło do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad.3a Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskano niżej wyszczególnione dofinansowania odpowiednio dla zakresu:

- Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (umowna wartość zadania 9 680 897,64 zł) :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 628 481,00 zł;

- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (dotacja na rok 2024) w wysokości 2 506 507,08 zł.

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (umowna wartość zadania 2 559 903,43 zł) :

- Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 1 632 367,21 zł;

Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 12 240 801,07 zł, natomiast łączna wartość pozyskanych dofinansowań to kwota 9 767 355,29 zł.

Ad.3b Na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Daleką oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)” została przeznaczona kwota w wysokości 12 240 801,07 zł.

Ad.3c W trakcie realizacji inwestycji zostały złożone wnioski o pozyskanie dofinansowania na 2025 rok w ramach dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad.4d Wartość zadania na dzień dzisiejszy nie uległa zmianie w stosunku do wysokości podpisanej umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM

4. AT a/a

Opracował: D. Gołąb

2025-03-06

Nr MDOK -