## Sheet1
Nazwa placówki. | Decyzja wydana przez : | Znak decyzji. | Termin realizacji widniejący na decyzji / ostatniej prolongacie | Zakres nakazu ( krótka informacja w punktach czego dotyczy decyzja). | Zakres działalności, która została już zrealizowana ( w punktach). | Ile prolongat posiada decyzja. | Uwagi dotyczące realizacji.
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.139.2013 | 31.08.2016 | stan sanitarno - higieniczny i techniczny ścian i sufitów na korytarzach, klatkach schodowych a także podłogi w dwóch pomieszczeniach szatni dla uczniów | Przygotowano ściany i sufity do malowania, po zlikwidowaniu pęknięć, zacieków. Nałożono nowe tynki na które nałożono farbę podkładową. Zrealizowano pkt 7 decyzji - malowanie małej salki gimnastycznej | 8 | Od listopada 2023 roku , w ramach podpisanego porozumienia z Centrum Integracji Społecznej prace wykonywane są do nadal
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.9020.139.2013 | 31.12.2024 | Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i sanitarno - higienicznego ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych, szatni dla młodzieży | Sufit i ściany przygotowane do malowania po nałożeniu tynku pomalowana mała sala gimnastyczna | 8 | Remont przeprowadza zgodnie z porozumieniem z 2023 roku Centrum Integracji Społecznej
Przedszkole Miejskie nr 5 w Bytomiu | Nie dotyczy | Przedszkole znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu | nie dotyczy | nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 45 | nie dotyczy/brak decyzji | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | nie dotyczy
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej Bytomiu | Państwową Straż Pożarną | MOK-0231/47/MZ-5580/30/11 | 30.04.2025 | ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU A. wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w uruchomienie automatyczne i ręczne urządzenia służące do usuwania dymu. wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych i zamkniecie ich drzwiami | zamontowanie 3 świetlików bez możliwości otwarcia automatycznego i ręcznego. | PROLONGATA OD 2011-04-27 DWA RAZY DO ROKU
Przedszkole Miejskie nr 18 | Państwową Straż Pożarną | 107/2015/MZ | 31.08.2025 | Zamknięcia klatki schodowej na całej wysokości drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej min. EI30 wyposażonymi w samozamykacze; - Wyposażenie klatki schodowej w uruchamiane ręcznie i automatycznie urządzenia przeznaczone do usuwania dymu; - Wyposażenie budynku w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | projekt oświetlenia awaryjnego | 9
Przedszkole Miejskie nr 18 | Państwową Straż Pożarną | 68/2014/MZ | 31.08.2025 | wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 spełniającymi wymagania PN_EN 671-1 | nie zostało zrealizowane | 10
V liceum ogólnokształcące MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM.kAMILI SKOLIMOWKSIEJ W BYTOMIU | Państwową Straż Pożarną | MOK-0231/55/MZ-5580/30/11:2 | 30.04.2025 | WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZECIWPOŻAROWĄ Z HYDRANTAMI 25 SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA | BRAK DZIAŁAŃ | PROLONGATA OD 2011.04
Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.9020.41.2025 NS-HD.9020.4.478.2025 | 30.09.2025 | Zapewnić prawidłowe dostosowanie stołów i krzeseł do zasad ergonomii w sali zajęć nr 7,8,14,26. Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązania jest Gmina Bytom ul. Parkowa 2 41-902 Bytom | 1. Przekazanie pisma do Gminy Bytom, informującego o zaistniałej sytuacji, zawierającego prośbę o zwiększenie środków na realizację zapisów decyzji. | 0 | Nie dotyczy.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytomiu im. Poli Maciejowskiej | Państwową Straż Pożarną | MK-0231/401/MZ-5580/95/07 z dnia 17.09.2007 | 30.11.2025 | 1. Zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych w skrzydle wschodnim i zachodnim północnej części budynku szkoły poprzez: a). zamknięcie wejścia do piwnicy prowadzącego bezpośrednio do zachodniej klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy co najmniej EI 30. b). zamknięcie wejść prowadzących z klatek schodowych do pomieszczeń magazynków podręcznych drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy co najmniej EI 30. c). wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w uruchomione automatycznie i ręcznie urządzenia służące do usuwania dymu. d). uzupełnienie brakujących drzwi wydzielających zachodnia ewakuacyjną klatką schodową od korytarza. 2. Zapewnienie własności co najmniej trudno zapalnych wykładzin podłogowym w części budynku użytkowej przez przedszkole. 3. Demontaż prowizorycznej ścianki działowej, wykonanej z materiałów łatwo zapalnych, umożliwiającej komunikację wewnątrz ewakuacyjnej klatki schodowej wschodniego skrzydła budynku. | 1. Zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych w skrzydle wschodnim i zachodnim północnej części budynku szkoły poprzez: a). zamknięcie wejścia do piwnicy prowadzącego bezpośrednio do zachodniej klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy co najmniej EI 30. b). zamknięcie wejść prowadzących z klatek schodowych do pomieszczeń magazynków podręcznych drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy co najmniej EI 30. c). wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w skrzydle wschodnim północnej części budynku w uruchomione automatycznie i ręcznie urządzenia służące do usuwania dymu. d). uzupełnienie brakujących drzwi wydzielających zachodnia ewakuacyjną klatką schodową od korytarza. 2. Zapewnienie własności co najmniej trudno zapalnych wykładzin podłogowym w części budynku użytkowej przez przedszkole. 3. Demontaż prowizorycznej ścianki działowej, wykonanej z materiałów łatwo zapalnych, umożliwiającej komunikację wewnątrz ewakuacyjnej klatki schodowej wschodniego skrzydła budynku. | 19 | Pozostało do realizacji: c). wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w skrzydle zachodnim północnej części budynku w uruchomione automatycznie i ręcznie urządzenia służące do usuwania dymu - brak środków finansowych
Przedszkole Miejskie nr 51 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | ONS/HDiM/432/36/204/1587/07 | 31.12.2025 | Zapewnić prawidłową nawierzchnię na podwórku szkolnym (dziedziniec szkoły). | 1. W miarę potrzeb wykonywane są drobne prace remontowe, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków. 2. Wymiana rynny i rury spustowej celem zapewniania terenu przed intensywnymi opadami deszczu. | 16 | Podczas kontroli w dniu 31 stycznia 2024r., przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu otrzymano informację, że termin udzielonej prolongaty na użytkowanie dziedzińca jest najprawdopodobniej ostateczny i może być podjęta decyzja o zamknięciu go ze względów bezpieczeństwa. Informuje również, że dziedziniec oprócz funkcji rekreacyjno-edukacyjnych, służy uczniom do bezpiecznego przejścia między dwoma budynkami szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Przedszkole Miejskie nr 54 w Bytomiu | brak | brak | brak | nie dotyczy |  |  | nie dotyczy
Przedszkole Miejskie nr 31 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HŻŻ.9020.66.2025 | 31.12.2025 | 1. Zapewnić dobry stan techniczny powierzchni blatów roboczych znajdujących się w pomieszczeniu kuchennym poprzez zapewnienie powierzchni łatwo zmywalnej. 2. Zapewnić dobry stan techniczny szafek podblatowych oraz wiszących znajdujących się w pomieszczeniu kuchennym poprzez ich wymianę. 3. Odmalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu kuchennym, magazynie podręcznym, usunięcie przyczyn powstawania wilgoci (odgrzybianie). | 1. Odmalowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu kuchennym, magazynie podręcznym, usunięcie przyczyn powstawania wilgoci (odgrzybianie). | 1
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu | Państwową Straż Pożarną | MOK-0231/187/MZ-5580/31/10:3 | 31 sierpnia 2025 | 1. Zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku szkoły poprzez: a) zamknięcie wejść do piwnicy prowadzących bezpośrednio z klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi (6 szt, w tym 5 - wykonano, 1 - do realizacji) b) zamknięcie wyjść prowadzących z klatek schodowych na strych drzwiami przeciwpożarowymi c) wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych w uruchamiane automatycznie i ręcznie urządzenia służące do usuwania dymu | 1a) - częściowo -zamknięcie wejść do piwnicy prowadzących bezpośrednio z klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi (zostały wymienione 5 szt drzwi przeciwpożarowych) 1b) w całości - zamknięcie wyjść prowadzących z klatek schodowych na strych drzwiami przeciwpożarowymi | 15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna | Państwową Straż Pożarną | MOK-0231/158/MZ-5580/12/11:4 z dnia 27.12.2011 | 28.11.2025 | Wyposażenie ewakuacyjne klatek schodowych w uruchamiane automatycznie i ręcznie urządzenia do usuwania dymu, wydzielenie strychu od klatek schodowych ścianami ognioodpornymi, zamknięcie wejść klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi, zamknięcie korytarz I piętra do klatek schodowych , zapewnienie dojścia ewakuacyjnego pomiędzy klatkami schodowymi na poziomie II piętra. | 1. Montaż klap oddymowych bez elektroniki i możliwości uruchamiania ręcznie. 2. Zdemontowano boazerię w korytarzu I piętra w drodze ewakuacyjnej. | 14
Przedszkole Miejskie nr 31 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.9020.1.11.1129.2024 NS-HD.9020.1.2025 | 31.12.2025r. | 1. Zły stan techniczny schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do placówki, spękania, ubytki betonu, jeden stopień w całości uszkodzony. 2. Zły stan techniczny ogrodzenia od strony głównego wejścia - podmurówka z licznymi spękaniami, ubytkami betonu, słupki betonowe popękane. 3. Zły stan techniczny ogrodzenia od strony bramy wjazdowej - płyty betonowe z licznymi spękaniami, ubytkami betonu, wykruszone i uszkodzone. | 1. Wykonano remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do placówki. 2. Planowane są prace naprawcze ogrodzenia ze środków własnych. | 1 | Dyrektor planuje realizację nakazów w 2025r. po otrzymaniu środków finansowych od organu prowadzącego. Aktualnie, stan ogrodzenia jest monitorowany przez pracowników obsługi, oraz dokonywane są prace naprawcze uszkodzonych elementów ze środków własnych Przedszkola.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.1.236.2023 z dnia 16.02.2023 | 31.12.2025 | Cyklinowane parkietu w sali gimnastycznej, zapewnić osłony w punktach świetlnych na korytarzu I i II piętra. zapewnić dobry stan higieniczny sufitów i ścian w części korytarza prowadzącego do damskiego WC. | 1. Zapewniono osłony w punktach świetlnych - wszystkie. 2. Przeprowadzono remont korytarza prowadzącego do damskiego WC. | 2
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-BW.509.2025 | 13.06.2025 r. | Podjąć działania naprawcze w celu obniżenia bakterii Legionelli w instalacji wody ciepłej w obiekcie internatu VLOMS | brak | 0 | brak
Przedszkole Miejskie nr 10 | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS/HD.4320-52/09 | 31.12.2024r | wymiana ogrodzenia | Doprowadzono do właściwego stanu technicznego całe ogrodzenie terenu przedszkola. Ogrodzenie wymieniono na nowe - zamontowano nowe ocynkowane panele. |  | Zrealizowane - Protokół kontroli nr 105/NS-HD/2025 z dnia 20.03.2025r
Przedszkole Miejskie nr 53 Bytom | Zakład kominiarski | Opinia nr18/04/25 | brak terminu | Dotyczy komina ponad dachem- wentylacyjny. Komin odchylony od pionu, odpadające tynki. Należy rozebrać komin ponad dachem na wysokość 1 metra ponad połać dachu.
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej | brak decyzji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przedszkole Miejskie nr 24 w Bytomiu | Państwowa Inspekcja Pracy | nr rej. 040574-53-K059-Nk01/2024 | 31.12.2025 | 1.Dokonać okresowego remontu wraz z konserwacją pomieszczenia pracy - warsztatu- mieszczącego się na poziome 1 ... w związku z zagrzybieniem i pleśnią na ścianie i suficie pomieszczenia , a także odpadającym tynkiem. 2. Dokonać okresowego remontu wraz z konserwacją pomieszczenia pracy woźnego mieszczącego się na poziomie 3 ... w związku z pojawiającym się zagrzybieniem i pleśnią na ścianach i suficie , a także odpadającym tynkiem | nie zrealizowano w żadnym zakresie | 0 - termin wydłużony o pół roku- do końca roku i ostateczny - bez możliwości ubiegania o prolongatę( decyzja z dn. 16.01.2025r. )) | Poinformowano pisemnie WE i WRIiR
SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KS. J. SZAFRANKA W BYTOMIU | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD/4320-25-1851/17 | 31 GRUDZIEŃ 2025 | PKT 3 ZAPEWNIĆ RÓWNĄ NAWIERZCHNIĘ POWIERZCHNI NP. POPRZEZ WYŁOŻENIE NOWEJ NAWIERZCHNI a) BOISKA SZKOLNEGO b) BIEŻNI I SKOCZNI W DAL | 1. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY SCHODÓW NP. POPRZEZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W STOPNIACH SCHODÓW NA III PIĘTRZE NA KLATCE SCHODOWEJ PIERWSZEJ. 2.SUFIT W DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ OCZYŚCIĆ Z KURZU I BRUDU 4.USUNĄĆ PRZYCZYNĘ POWSTANIA ZACIEKÓW NP. POPRZEZ WYKONANIE REMONTU DACHU W a) pomieszczeniu z natryskiem na terenie bloku sportowego b) szatni męskiej na terenie bloku sportowego c) małej sali gimnastycznej 5.ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI SUFITÓW POPRZEZ ICH ODMALOWANIE W : a) pomieszczeniu z natryskiem na terenie bloku sportowego b) szatni męskiej na terenie bloku sportowego c) małej sali gimnastycznej | 6
Przedszkole Miejskie nr 21 "Niezapominajka" | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy
Przedszkole nr 59 w Bytomiu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KS. J. SZAFRANKA W BYTOMIU | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.4.1977.2023 | 31 GRUDNIA 2025 | PKT 1. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI DROGI DOJŚCIA DO TYLNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU KOMPLEKSU SPORTOWEGO I BOISKA SZKOLNEGO POPRZEZ WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI PKT 2. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z BALUSTRADAMI POPRZEZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WYMIANĘ USZKODZONYCH OKŁADZIN SCHODOWYCH | PKT 2. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z BALUSTRADAMI POPRZEZ UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WYMIANĘ USZKODZONYCH OKŁADZIN SCHODOWYCH | 1
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr8 | Przeglądy budynku | roczny protokół przeglądu budynku , BHP | brak | odgrzybianie , nowe tynki w najniższej kondygnacji budynku (piwnica) | Systematycznie w miarę posiadanych możliwości przerobowych i finansowych wykonujemy prace remontowe pomieszczeń w piwnicy ( do chwili obecnej wyremontowane 4 pomieszczenia) | brak | zostało 5 dużych pomieszczeń do wykonania dalszych prac remontowych
Przedszkole Miejskie nr 20 | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD/4320-2-269/17 | 31.08.2025r. | "Zapewnić bezpieczną, równą nawierzchnię dojścia do placówki i do ogrodu przedszkolnego" | W roku 2021 nakaz został częściowo wykonany, ułożono ścieżkę z kostki brukowej od wejścia do budynku przedszkola. | osiem
Przedszkole Miejskie nr 20 | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.8.897.2024 | 31.12.2025r. | "doprowadzić do właściwego stanu technicznego ogrodzenie terenu przedszkola poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe" |  | jedną
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Przedszkole Miejskie nr 9 im. Juliana Tuwima | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.9020.14.2025 NS.HD.9022.1.5.524.2024 | czerwiec 2025 | 1. zapewnić dobry stan techniczny tarasu i schodów zewnętrznych prowadzących na taras 2. zapewnić dobry stan techniczny stropu balkonu znajdującego się nad tarasem 3. zlikwidować ślady zacieków na suficie w holu na piętrze | 1. taras i schody zostały rozebrane ( zlikwidowane) 2. balkon został zlikwidowany 3. zacieki zamalowane | 1 | w trakcie realizacji jest remont elewacji budynku, po usunięciu balkonu, prace porządkujące teren przy przedszkolu po usunięciu tarasu.
Szkoła Podstawowa nr 26 Bytom | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.9.1041.2024 | 31.08.2025 | prawidłowe dostosowanie stołów i krzeseł do zasad ergonomii w salach. | nie zrealizowano | 1 | Zaplanowana na lipiec 2025r.
Przedszkole Miejskie nr 4 im. M. Konopnickiej | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 | brak decyzji | brak decyzji | brak | brak | brak | brak | brak
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu | NBT WARSZAWA UL. ODKRYTA 29F/13 | 465/11/2024 - Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu | 14.11.2025r. | Wykonać prace naprawcze schodów wejściowych ( Ubytki powłok żywicznych. Ognska korozji balustrad. Uszkodzone mocowanie balustrady) |  | 0
Przedszkole Miejskie nr 52 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.6.610.2024 Z DN 15.04.24 | 31.12.2025 | 1. zapewnić dobry stan techniczny tarasu wraz ze schodami zewnętrznymi od strony ogrodu 2. zapewnić dobry stan techniczny balkonu znajdującego się nad tarasem | brak | 1 | oczekiwanie na decyzję w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem zaleconych działań
Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek" | brak | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.2.361.2022 | 31.12.2026r. | zapewnić dobry stan higieniczny powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć poprzez ich odmalowanie sale 23,26-I piętro, sale 37,38,39 - II piętro, sale 2,3,5,6,13- parter, Wykonanie remontu parkietów w salach lekcyjnych 23,26- I piętro, 37,38,39,41- II piętro, 2,3,5,6,8,13-parter. | zapewniono dobry stan higieniczny powierzchni ścian i sufitów w salach zajęć poprzez ich odmalowanie sale 23,26-I piętro, sale 37,38,39 - II piętro, sale 2,3,5,6,13- parter, Wykonano remont parkietów w salach lekcyjnych 23,26- I piętro, 37,38,39,41- II piętro, ,5,6,8,-parter. | 2 | nie wykonano remontu parkietów w salach 2,3,13-parter
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS/HD.4320-23/08 | 31.12.2028r. | Usunąć przyczynę powstawania zacieków na małej sali rekreacyjnej zastępczej z wychowania fizycznego, doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufit w małej sali rekreacyjnej-zastępczej, usunąć przyczynę powstawania zacieków w pomieszczeniach na II piętrze, doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity na korytarzu I i II piętra, na korytarzu w części piwnicznej, na klatkach schodowych, w sali zajęć nr 40 wraz z zapleczem, w sali zajęć nr 41, doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w salach 15,20, doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufit, ściany i podłogę w auli, doprowadzić do właściwego stanu technicznego stolarkę okienna w auli, zapewnić prawidłową nawierzchnię boiska szkolnego | Usunięto przyczynę powstawania zacieków na małej sali rekreacyjnej zastępczej z wychowania fizycznego, doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufit w małej sali rekreacyjnej-zastępczej, usunięto przyczynę powstawania zacieków w pomieszczeniach na II piętrze, doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity na korytarzu I i II piętra, na korytarzu w części piwnicznej, na klatkach schodowych, w sali zajęć nr 40 wraz z zapleczem, w sali zajęć nr 41, doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w salach 15,20, doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogę w auli, doprowadzono do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną w auli, | 7 | nie doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego sufitu i ścian (brudne, zakurzone z pęknięciami) w auli, nie zapewniono prawidłowej nawierzchni boiska szkolnego (asfalt zniszczony , z licznymi nierównościami i pęknięciami)
Technikum nr 4 w Bytomiu | Państwową Straż Pożarną | Decyzja nr 45/2024/MZ | 31.05.2025 r. | przeprowadzenie badań, przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji odgromowej | nie zostały zrealizowane zalecenia z uwagi na brak środków finansowych | 2 | wystosowano pisma w tej sprawie do Wydziału Inwestycji i Remontów UM Bytom
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS/HD.4320-62/09 z dnia 23.11.2009 | 31.08.2025 | 1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na terenie placówki 2. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego: a) pomieszczenia sanitarne przy sali gimnastycznej, b) pomieszczenia sanitarne dla uczniów i personelu w budynku szkoły | Zrealizowano: pkt. 1) Doprowadzono do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na terenie placówki pkt. 2b) Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczenia sanitarne dla uczniów i personelu w budynku szkoły | 11 | Dyrektor Szkoły w dniu 01.04.2025 przedstawił kosztorys na zakup materiałów budowlanych aby zrealizować pkt. 2a ww. decyzji.
Przedszkole Miejskie nr 14 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NSHŻŻ.9022.1.45 | 31.12.2025 | ZAPEWNIC SKUTECZNY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU KUCHNI | ZAPEWNIC DOBRY STAN TECHN8ICZNY ŚCIAN, ZAPEWNIC DOBRY STAN SUFITÓW ZAPEWIC DOBRY STAN SCIAN I SUFITÓW W OBIERALNI ZAPEWNIC PRAWIDŁOWE WARUNKI DO MYCIA WARZYW POPRZEZ WYMIANE BASENU NA NOWY ZAPENIC DOBRY STAN POWIERZCHNI BLATÓW STOŁÓW KUCHENNYCH POPRZEZ WYMIANE NA NOWE ZAPEWNIOC DOBRY STAN STOLARKI MEBLOWEJ POPRZEZ ICH WYMIANE NA NOWE ZAPEWNIC PRAWIDŁOWE WARUNKI TRANSPO9RTU POSIŁKÓW POPRZEZ URUCHOMIENIE WINDY TRANSPORTOWEJ | 6 | PROLONGATA NR 6 JEST OSTATECZNA PROLONGATĄ , PO ODWOŁANIU SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2 | Państwową Straż Pożarną | MZ.5581.2.2019 | 28 02 2026 | Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 spełniającymi wymagania PE-EN 671-1. | Brak realizacji. | POWYŻEJ 15
SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 2 | Państwową Straż Pożarną | MZ.5581.2.2019 | 28 02 2025 | Zamknięcie zapewnienia wymaganej długości dojścia ewakuacyjnego do piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej, co najmniej EL30 wyposażonymi z samozamykacze oraz wyposażenia klatki schodowej w uruchamiane drzwi automatyczne przeznaczone do usuwania dymu. | Co 2 lata w placówce są instalowane jedne drzwi przeciwpożarowe. W ciągu 6 lat zainstalowano 4 pary drzwi w budynku. Zostały do realizacji jeszcze tylko jedne. Co planowane jest na rok 2025 rok. | POWYŻEJ 15 | Realizowana na bieżąco z środków z budżetu placówki.
Przedszkole Miejskie nr 12 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Przedszkole Miejskie nr 16 w Bytomiu | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Przedszkole Miejskie nr 39 ZIELONY ZAKĄTEK w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.2.327.2024 | punkt 1 termin-31.08.2024/ prolongata-31.08.2025 punkt 2a i b termin-31.12.2024/ prolongata-31.08.2025 | wymiana parkietu w dwóch salach zajęć oraz na holu przedszkolnym | brak realizacji | 2 prolongaty | brak funduszy
Szkoła Podstawowa nr 46 im Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego | nie dotyczy | brak decyzji lub nakazów w zakresie stanu sanitarnego i technicznego placówek oświatowych. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.10.1063.2024 | 31.12.2025 | zapewnić prawidłowe dostosowanie stołów i krzeseł do zasad ergonomii w sali zajęć | wystosowano pismo w sprawie pozyskania środków z WE i uzyskano prolongatę na rok 2025 | 1 | Brak
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BYTOMIU IM. KSIĘDZA GRZEGORZA GERWAZEGO GORCZYCKIEGO | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD/4320-17-1609/17 | 31.12.2025 | 1. ZAPEWNIĆ OSŁONY PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W: -SALACH LEKCYJNYCH NA 1 I 2 PIETRZE -NA KORYTARZACH NA PIĘTRZE 1,2,3, 2. UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE PRZĘSŁA W OGRODZENIU SZKOŁY 3. USUNĄĆ PRZYCZYNĘ ZACIEKÓW W POMIESZCZENIACH SZKOŁY NP: POPRZEZ WYKONANIE DACHU BUDYNKU SZKOŁY 4. ZAPWENIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI ŚCIAN POPRZEZ ICH ODMALOWANIE - NA KLATKACH SCHODOWYCH -NA KORYTARZU 3 PIĘTRO -NA TERENIE BLOKU SPORTOWEGO -W SALACH ZAJĘĆ NR 20I 26 5. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI SUFITÓW POPRZEZ ICH ODMALOWANIE: -KLATKA SCHODOWA -NA KORYTARZU 3 PIĘTRO - W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ -W SEKRETARIACIE SZKOŁY -W ŚWIETLICY -NA KORYTARZU NA PARTERZE PRZY ŚWIETLICY 6. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY STOLARKI OKIENNEJ - WYMIANA NA NOWE -JADALNIA -SALI ZAJĘĆ NR 17 | 1. ZAPEWNIĆ OSŁONY PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W: -SALACH LEKCYJNYCH NA 1 I 2 PIETRZE -NA KORYTARZACH NA PIĘTRZE 1,2,3, 2. UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE PRZĘSŁA W OGRODZENIU SZKOŁY 3. USUNĄĆ PRZYCZYNĘ ZACIEKÓW W POMIESZCZENIACH SZKOŁY NP: POPRZEZ WYKONANIE DACHU BUDYNKU SZKOŁY 4. ZAPWENIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY POWIERZCHNI ŚCIAN POPRZEZ ICH ODMALOWANIE -NA KORYTARZU 3 PIĘTRO -NA TERENIE BLOKU SPORTOWEGO -W SALACH ZAJĘĆ NR 20I 26 - W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ -W SEKRETARIACIE SZKOŁY -W ŚWIETLICY -NA KORYTARZU NA PARTERZE PRZY ŚWIETLICY 6. ZAPEWNIĆ DOBRY STAN TECHNICZNY STOLARKI OKIENNEJ - WYMIANA NA NOWE -JADALNIA -SALI ZAJĘĆ NR 17 | 6 | -
Przedszkole Miejskie nr 58 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BYTOMIU IM. KSIĘDZA GRZEGORZA GERWAZEGO GORCZYCKIEGO | Państwową Straż Pożarną | MZ.5582.16.2019 | 30.09.2025 | 1. ZAPEWNIENIE WYMAGANEJ DŁUGOŚCI DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU 2. ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ PRZED ZADYMIENIEM POPRZEZ: A OBUDOWĘ KLATEK SCHODOWYCH I ZAMKNIĘCIE ICH DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI B. WYPOSAŻENIE KLATEK SCHODOWYCH W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU, URUCHAMIANIE SAMOCZYNNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU WYKRYWANIA DYMU 3. USUNIĘCIE ŁATWO ZAPALNEJ OKŁADZINY ŚCIENNEJ KORYTARZA EWAKUACYJNEGO NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI ZAJMOWANEJ PORZEZ PRZEDSZKOLE. 4. WYPOSAŻENIE KORYTARZA PRZEDSZKOLA OŚWIETLONEGO WYŁĄCZNIE ŚWIATŁEM SZTUCZNYM W SYSTEM AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO. | 3. USUNIĘCIE ŁATWO ZAPALNEJ OKŁADZINY ŚCIENNEJ KORYTARZA EWAKUACYJNEGO NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI ZAJMOWANEJ PORZEZ PRZEDSZKOLE. 4. WYPOSAŻENIE KORYTARZA PRZEDSZKOLA OŚWIETLONEGO WYŁĄCZNIE ŚWIATŁEM SZTUCZNYM W SYSTEM AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | 4 | BRAK FUNDUSZU
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS/HD.4320-7/10 z dnia 01.04.2010 | 31.08.2025 | 1. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną w salach: a) 40 b) 41 c) 42 2. Zaopatrzyć punkty świetlne w osłony w: a) gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej b) klasopracowni przyrodniczej 3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufit w klasopracowni przyrodniczej. 4. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podłogę w klasopracowni przyrodniczej 5. Usunąć przyczynę powstawania zacieków w sali gimnastycznej 6. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w: a) sali gimnastycznej b) magazynie sprzętu sportowego 7. Usunąć przyczynę powstawania zacieków w salach zajęć na III piętrze 8. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w pomieszczeniach, w których występują zacieki 9. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną w: a) sali gimnastycznej b) salach zajęć 10. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego schody na klatkach schodowych 11. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego nawierzchnię boiska szkolnego | 1. Doprowadzono do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną w salach: a) 40 b) 41 c) 42 2. Zaopatrzono punkty świetlne w osłony w: a) gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej b) klasopracowni przyrodniczej 3. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufit w klasopracowni przyrodniczej. 4. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podłogę w klasopracowni przyrodniczej 5. Usunięto przyczynę powstawania zacieków w sali gimnastycznej 6. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w: a) sali gimnastycznej b) magazynie sprzętu sportowego 7. Usunięto przyczynę powstawania zacieków w salach zajęć na III piętrze 8. Doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w pomieszczeniach, w których występują zacieki 9. Doprowadzono do właściwego stanu technicznego stolarkę okienną w: a) sali gimnastycznej 10. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego schody na klatkach schodowych | 14 prolongat | Do tej pory nie zrealizowano: pkt.9 b - nie wymieniono stolarki okiennej we wszystkich salach zajęć ( 36 okien) - pismo wraz z kosztorysem przedłożono w Wydziale Edukacji w dniu 01.04.2025.( Mdok 421/04/2025) pkt. 11- nie doprowadzono do właściwego stanu technicznego nawierzchnię boiska szkolnego - podjęte działania 2-krotny udział w "Budżecie obywatelskim" w ramach którego miało być wyremontowane boisko, podpisanie umowy z parafią Św. Jacka - umowa nie doszła do skutku nie z winy szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.9.2024 | 31.08.2025 | W pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów w segmencie C na I piętrze: a) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny powierzchni sufitów poprzez ich odmalowanie, b) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny ścian poprzez ich odmalowanie, c) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny glazury ściennej np. poprzez wyłożenie nowych płytek ściennych, d) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny powierzchni podłogi np. poprzez wyłożenie nowych płytek podłogowych, e) zapewnić dobry stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez wymianę instalacji na nową, f) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez ich wymianę na nowe. | Wykonano zalecenia dotyczące wyremontowania pomieszczeń sanitarnych w segmencie C parter. | 14 | Ankieta dotyczy prolongaty terminu. Oddzielnie wypełniliśmy ankietę dotyczącą nakazu remontu, gdzie cyklicznie na szkołę nakładane są grzywny ostatnia z dnia 11.09.2024 w wysokości 800 zł ( VII Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia).
Technikum nr 4 w Bytomiu | Państwową Straż Pożarną | Decyzja nr 86/2018/MZ | 31.05.2025 | 1. Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem poprzez: a) Obudowę klatki schodowej i jej zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi, b) Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. 2. Usunięcie łatwo zapalnej wykładziny podłogowej z dróg ewakuacyjnych na II i III piętrze. | W 2023 r. usunięto łatwo zapalną wykładzinę podłogową z dróg ewakuacyjnych na II i III piętrze w budynku szkolnym przy ul. Katowickiej 35 | 6 | Punkt 1 dotyczący zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem został w grudniu 2024 roku zmieniony na zastosowanie w bydynku rozwiązań zamiennych w zakresie zastowania zamiast klap dachowych przeciwdymnych na okna oddymijące zabudowen w elewacji budynku - na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na tej podstawie zostanie opraacowny projekt wykonawczy.
Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD/4320-30-1958/17/20 | Brak terminu. Istnieje nakaz realizacji remontu, z którymi łączą się kolejne cykliczne kontrole i nakładane są grzywny, które są coraz wyższe. | W pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów w segmencie B na I piętrze oraz w segmencie D na wszystkich kondygnacjach : a) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny powierzchni sufitów poprzez ich odmalowanie, b) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny ścian poprzez ich odmalowanie, c) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny glazury ściennej np. poprzez wyłożenie nowych płytek ściennych d) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny powierzchni podłóg np. poprzez wyłożenie nowych płytek podłogowych e)zapewnić dobry stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej poprzez wymianę instalacji na nową. f) zapewnić dobry stan sanitarno-techniczny wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez ich wymianę na nowe. | 1. Pomalowanie dużej sali gimnastycznej, 2. Remont pomieszczeń sanitarnych segment E na wszystkich kondygnacjach, seg. B parter | Prolongaty były wydawane od 2011 roku do 2020, w którym PPIS odmówił dalszej prolongaty terminu. | Ankieta dotyczy nakazu i braku prolongaty, oddzielnie wypełniliśmy ankietę dotyczącą prolongaty na remont pomieszczeń sanitarnych w segmencie C I piętro.
Technikum nr 4 w Bytomiu | Państwową Straż Pożarną | Decyzja nr 85/2018/MZ z 08.10.20218 r. | 31.05.2025 r. | - Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym. - Zapewnienie klasy odporności ogniowej El 30 przeszklonej ścianki oddzielającej pomieszczenia biblioteki, sali audiowizualnej oraz pokoju nauczycielskiego od holu służącego celom ewakuacji. - Wyposażenie dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego | Nie zrealizowano przedmiotowych nakazów z tytułu opracowywania ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie zastosowania rozważań zamiennych. | 6. | Posiadamy projekty wykonawcze w zakresie instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej , które muszą zostać zaktualizowane o wytyczne ujęte w ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego zawierającej zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie przeciwpożarowej.
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS-HD.9022.1.3.1639.2024 | 31.08.2025 | dalsza wymiana osłon na pkt świetlnych na terenie budynku głównego szkoły, zapewnienie dobrego stanu sanitarno - higienicznego i tech. ściany z oknami w sali gimnastycznej | dokonano wymiany osłon świetlówek w 2/3 punktach wydanej decyzji tj.: pkt. 2a, 2b,3a, 3b, 4 | 1 | dalsza realizacja decyzji dot. pkt 1a, 5, 6, częściowo 7 po uzyskaniu środków finansowych, ostatnie pismo o przyznanie środków finansowych 12.12.2024 z negatywną odpowiedzią UM z dnia 02.01.2025 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W BYTOMIU | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu | 7351a/218/2019/2020 | 31.12.2020 | Likwidacja istniejącego stanu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w pobliżu muru oporowego. | Pierwszy etap- odciążenie istniejącego muru (rozbiórka górnej części ogrodzenie) oraz wygrodzenie stref niebezpiecznych- w trakcie realizacji. | 0 | Decyzja Prezydenta 138/2021 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielenie pozwolenia na budowę. Pismo informujące, że temat jest monitorowany i prowadzony przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.
Szkoła Podstawowa nr 33 | Państwową Straż Pożarną | MOK-0231/189/MZ-5580/07/10:7 | prolongata do 31.08.2025 | Decyzja została zmieniona przez Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 03.10.2012 r. oraz z 19.09.2022 r., który wyraził zgodę na realizację zadań w sposób inny niż określony w rozporządzeniu tj. zalecił: 1. Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru 2. Dokonanie podziału szkoły na strefy bezpieczne 3. Zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego 4. Wyposażenie drzwi w samozamykacze 5. Zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu 6. Wyposażenie budynku w instalację wodociągową z hydrantami wewnętrznymi 25 z wężem półsztywnym | 1. Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełniania wymagań technicznych budynku szkoły (rok 2012). 2. Dokumentacja projektowa prac budowlanych dostosowania budynku szkoły do zaleceń Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 3. Ekspertyza techniczna części budynku zajmowanego przez Przedszkole nr 43 (rok 2022) 4. Montaż oświetlenia ewakuacyjnego na dwóch kondygnacjach budynku. 5. Montaż drzwi dymoszczelnych na czterech kondygnacjach (4 drzwi) | 17 | Realizacja decyzji według posiadanych środków finansowych.
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego | Główny specjalista BHP | nie dotyczy | nie dotyczy | 1. Uzupełnić miejscowe ubytki tynków na elewacji budynki. 2. Naprawić ogrodzenie przęseł i słupów na wysokości ul. Korczaka. | 1. Uzupełnić miejscowe ubytki tynków na elewacji budynki - budynek pod ochroną konserwatora zabytków. 2. Naprawić ogrodzenie przęseł i słupów na wysokości ul. Korczaka - 16.09.2024 dokonano naprawy najbardziej uszkodzonego słupka ogrodzenia przy ul. Korczaka. | nie dotyczy
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu | NS.HD.9022.1.7.698.2024 | 31.08.2025 (pkt. 1-3) i 31.08.2026 (pkt 4) | 1. Zapewnić osłony punktów świetlnych: a) w salach 22D, 24D b) na korytarzu D II piętro c) w salach 13E, 14E d) w bibliotece e) w małej sali gimnastycznej 2. Zapewnić dobry stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian i sufitów: a) w łączniku do segmentu sportowego b) w korytarzu przy małej sali gimnastycznej c) w korytarzu segmentu B przy dużej sali gimnastycznej 3. Zapewnić dobry stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian i sufitów: a) łącznik D-E parter b) łącznik D-E I piętro c) na klatce schodowej segmentu D II piętro d) na korytarzu segmentu E I piętro e) hol segment C 4. Zapewnić dobry stan techniczny nawierzchni: a) drogi dojścia prowadzącej do głównego wejścia do budynku b) drogi przejścia z segmentu sportowego do boiska szkolnego | Zrealizowano pkt 2a, 3b, 3e | 2 (1 dot. pkt. 1-3, 1 dot. pkt. 4) | pkt 1 - szacunkowe koszty przewyższają możliwości finansowe szkoły pkt 2 - remont wymaga użycia dodatkowego rusztowania, niebędącego w posiadaniu szkoły (wysoka klatka schodowa) pkt. 3 c - jw. pkt 4 - szacunkowe koszty przewyższają możliwości finansowe szkoły (koszt ok. 180 000 zł brutto)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | Państwową Straż Pożarną | MK-0231/144/MZ-5580/80/08 | 31.12.2025 | Zabezpieczenie przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej poprzez: 1.Wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej elementami budowlanymi o odporności ogniowej i zamkniecie przylgowymi drzwiami. 2.Wyposażenie ewakuacyjnej klatki schodowej w uruchamianie automatycznie i ręcznie urządzenia służące do usuwania dymu. 3.Wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. | 1.Zamknięto wejścia do piwnicy oraz na poddasze drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. 2.Wyposażono istniejące drzwi na korytarzach w samozamykacze. 3.Zabezpieczono kotłownie olejową oraz magazyn oleju. 4.Wyposażono obiekt w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym. | 14 | Wykonano projekt budowlano-wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem klatki schodowej w 12.2013r. Wykonano projekt techniczny awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w 12.2023r.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu | Urząd Wojewódzki Województwa Śląskiego | OE-ZD.7120.522.2022.IM | 31.12.2026 | Zgoda na usunięcie 54 drzew z terenu posesji oraz nakaz nasadzeń zastępczych w liczbie 60 sztuk drzew do wyboru z określonych w decyzji gatunków. | nie zrealizowano | 1 | Drzewa wycięto głównie w uwagi na potrzebę przygotowania terenu pod boisko wielofunkcyjne, które powstało ze środków z Budżetu Obywatelskiego. Brak miejsca na nasadzenia na terenie posesji. Koszt nasadzeń przerasta możliwości finansowe szkoły.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu | "MT" Usługi Inżynieryjno-Budowlane Tomasz Mrózek | Protokół nr 1/10/2024 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego | brak | 1) konserwacja lub wymiana obróbek blacharskich w pasie podrynnowym, 2) wyprofilowanie terenu w rejonie narożnika części cokołowej (klatka schodowa boczna) w celu odprowadzenia wód deszczowych ze spadkiem w kierunku terenu zielonego np.: z wykonaniem płyt odbojowych (chodnikowych lub kostki), wykonanie opaski przyściennej wzdłuż ściany frontowej budynku, a w latach następnych wokół budynku, 3) montaż balustrady przy schodach bocznych zewnętrznych, 4) generalny remont elewacji budynku, 5) wykonanie cokołu powstrzymującego zawilgocenie ściany spowodowaną penetracją wód deszczowych, 6) naprawa uszkodzonych stopni schodowych prowadzących do pomieszczeń piwnicznych, 6) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podstaw pod wentylacje mechaniczną i klimatyzacje, | 1) Poprawiono mocowanie klamer wyłazowych prowadzących na dach 2) Poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne kominów wentylacyjnych, oraz wykonano naprawę czapy kominowej i uzupełniono ubytki tynku komina murowanego 3) Uzupełniono uszkodzoną okładzinę z płytek gres w rejonie pochylni dla niepełnosprawnych oraz podestu przy klatce schodowej bocznej, naprawiono zewnętrzny tynk mozaikowy, 4) przeprowadzono remont schodów bocznych zewnętrznych ALE BEZ MONTAŻU BALUSTRADY | 0
Przedszkole Miejskie nr 42 w Bytomiu | Brak decyzji | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 63 IM. JANUSZA KORCZAKA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Państwową Straż Pożarną | 65/2024/MZ 66/2024/MZ | 31.08.2025 | 1. zapewnienie drodze pożarowej doprowadzonej do obiektu od strony południowej szerokości co najmniej 3,5m 2. zakończenie drogi pożarowej doprowadzonej od strony południowej placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20x20m i jej oznakowania 3. oznakowanie drogi pożarowej znakami bezpieczeństwa wg PN 4. zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych 5. wyposażenie ciągów komunikacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne. | oznakowanie drogi pożarowej znakami bezpieczeństwa wg PN | 18 LAT