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 Bytom,                       2025 r.
 (
Pan Joanna Stępień
Radna Rady Miejskiej w Bytomiu
)AA.0003.2.2025

dot. PR.0003.319.2025



	Dnia 05 czerwca  2025 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu wystosował odpowiedź w sprawie stanu technicznego kiosku blaszanego znajdującego się u zbiegu ulic: Zabrzańskiej i Wyzwolenia (działka nr 1089/18, k.m.1, obręb Szombierki). Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dnia 22 maja 2025 r.  przeprowadzone zostały czynności kontrolne w/w kiosku, w aspekcie zagrożeń wynikających z jego stanu technicznego. Przeprowadzonymi  w dniu 02 czerwca 2025 r. czynnościami kontrolnymi zgłoszonego nie użytkowanego obiektu, zlokalizowanego poza pasem drogowym, potwierdzono, że istniejący obiekt konstrukcji metalowej obity blachą trapezową w stanie dostatecznym (bez znamion rdzy) z dachem kopertowym pokrytym blachą trapezową z orynnowaniem (bez rury spustowej z betonowymi schodami do wejścia do kiosku (miejscowo wykruszone) – nie stwarza zagrożenia, zwłaszcza, że jest skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Biorąc pod uwagę powyższe  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził zatem brak zasadności prowadzenia postępowania na niniejszym etapie, wobec wykluczonego stanu zagrożenia bezpieczeństwa. O losie obiektu zadecyduje jego właściciel, który to został zobowiązany do przekazania informacji  o dalszym postępowaniu względem obiektu  organowi nadzoru budowlanego w terminie do 27 czerwca 2025 r. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu  przypomniał właścicielowi obiektu, o ciążących na nim obowiązkach wynikających z przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie  utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. 
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