Bytom, data…………………

Pan

Tymoteusz Jabłoński

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT. 0003. 102. 2025

Dot.: Interpelacja nr PR. 003. 354. 2025 w sprawie wycieku wody oraz uszkodzenia nawierzchni jezdni przy ul. Łokietka.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, 
że po przeprowadzeniu kontroli sieci kanalizacji deszczowej ww. ulicy 
przez Inspektorów Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu ustalono, 
że występujący wyciek spowodowany jest zatorem w postaci utwardzonego betonu wprowadzonego przez nieznanego sprawcę. Usunięcie wycieku wymaga przeprowadzenia inspekcji TV kanalizacji celem ustalenia zakresu przeprowadzenia robót naprawczych, która będzie możliwa po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM Bytom

4. AT a/a

Oprac: J. Maciaś

2025-06-17

##### Nr MDOK -   /06/2025