Bytom, data…………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT. 0003. 113. 2025

Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 370. 2025 zgłoszenie tworzących się kałuż
na ul. Strzelców Bytomskich naprzeciw pływalni miejskiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, że inspektorzy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w trakcie kontroli, ustalili przyczynę  powstawania zalewiska w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 2A. Okazało się, że powodem jest uszkodzony przykanalik z wpustu ulicznego do studni kanalizacyjnej. W związku z powyższym przedmiotowy przykanalik został wprowadzony do harmonogramu robót w ramach zadania 
pn. „Remonty studzienek wodościekowych (wpustów ulicznych) z przykanalikami oraz odwodniania liniowego na terenie Gminy Bytom w 2025 r.” gdzie obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że wpusty uliczne zlokalizowane 
w ww. miejscu zostały wpisane do harmonogramu czyszczeń.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM Bytom

4. AT a/a

Oprac: J. Maciaś

2025-07-03

##### Nr MDOK -  /07/2025