ASE.0003.26.2025                                                                           Bytom, 13 sierpnia 2025 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z wpływem w dniu 12 sierpnia 2025 r. interpelacji Radnego Rady Miejskiej Pana Tymoteusza Jabłońskiego w sprawie trwałego wypływu wody spod powierzchni gruntu w rejonie przystanku tramwajowego przy ul. Łokietka przy pętli tramwajowej w dniu dzisiejszym przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyspozytorem Technicznym (tel. 32 20 24 106) Tramwajów Śląskich S.A. w celu ustalenia, czy wyciek wody nie jest spowodowany wadliwą instalacją w infrastrukturze sieciowej tramwajów.

Dyspozytor w trakcie rozmowy przyznał, że jakiś czas temu na terenie pętli tramwajowej był problem z wyciekiem wody płuczącej zwrotnice w tym rejonie, lecz problem został zlikwidowany. Aktualnie posiada informację o wycieku wody w rejonie przystanku na ternie jezdni, jednak wg aktualnej wiedzy nie jest on spowodowany awaria infrastruktury tramwajowej.

Ponadto przeprowadzono rozmowę z pracownikiem Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o., przyjmującym w imieniu Spółki wszystkie zgłoszenia awarii. W trakcie rozmowy uzyskano informację iż Spółka wie o przedmiotowym wycieku, jednak problem dotyczy wycieku wody z kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym przeprowadzono rozmowę z Panem Arturem Szygułą, Kierownikiem Działu Kanalizacji Deszczowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, który potwierdził. iż wypływ wody w przedmiotowym rejonie spowodowany jest awarią sieci kanalizacji deszczowej. Sieć ta na odcinku 48 m pomiędzy studzienkami kanalizacji deszczowej jest niedrożna z powodu zanieczyszczenia zestalonym betonem, w związku z czym następuje wyciek deszczówki z przepełnionego odcinka sieci porzez jedną studnię która następnie ścieka wzdłuż ulicy do następnej studni. Naprawa tego odcinka wymaga większych nakładów finansowych, które nie zostały przewidziane w planach finansowych na 2025 r.

Sporządził: U Jonek