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Bytom, …………………………
 (
   
Pan
   Tymoteusz Jabłoński
   Radny
 Rady Miejskiej
   
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AT.0003.151.2025
Dot.: interpelacja PR.0003.437.2025 w sprawie wypływu wody przy ul. Łokietka.


W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,                    że w 2025 roku podjęte zostały działania diagnostyczne w postaci przeprowadzenia inspekcji TV kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łokietka. Inspekcja TV wykazała,                że wyciek wody opadowej z kanału deszczowego spowodowany jest niedrożnością    w postaci betonu zmniejszającego światło kanału w 80% na długości 48 m. Usunięcia złogu betonowego jest planowane w przyszłym roku. 



                                                                                                  Z poważaniem,
















Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miejskiej
3. AT a/a


 Opracował: G. Dybek
2025-08-22
Nr MDOK -  

2

image1.jpeg
ey

M

Metropolid™

PREZYDENT BYTOMIA
UL. PARKOWA 2, 41-902 BYTOM
www.bytom.pl, um@um.bytom.pl




