Bytom, …………………………

Pan

Tymoteusz Jabłoński

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.151.2025

Dot.: interpelacja PR.0003.437.2025 w sprawie wypływu wody przy ul. Łokietka.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,                    że w 2025 roku podjęte zostały działania diagnostyczne w postaci przeprowadzenia inspekcji TV kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łokietka. Inspekcja TV wykazała,                że wyciek wody opadowej z kanału deszczowego spowodowany jest niedrożnością    w postaci betonu zmniejszającego światło kanału w 80% na długości 48 m. Usunięcia złogu betonowego jest planowane w przyszłym roku.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. AT a/a

Opracował: G. Dybek

2025-08-22

Nr MDOK -