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AS.0003.26.2025			                                Bytom, dnia …. sierpnia 2025 r.

Pan 
Tymoteusz Jabłoński
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu


Dotyczy: interpelacji o sygn. PR.0003.437.2025 z dnia 10 sierpnia 2025 r. 

	
	W nawiązaniu do otrzymanej interpelacji z dnia 10 sierpnia 2025 r., sygn. PR.0003.4379.2025, dotyczącej trwałego wypływu wody spod powierzchni gruntu w rejonie przystanku tramwajowego przy ulicy Łokietka informuję, że przyczyną wycieku wody w ww. miejscu jest niedrożna kanalizacja deszczowa.
	Z informacji uzyskanych z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wynika, iż w 2025 r. została przeprowadzona inspekcja TV kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Łokietka, która wykazała iż wyciek wody opadowej z kanału deszczowego spowodowany jest niedrożnością w postaci betonu zmniejszającego światło kanału w 80 % na długości 48 m. 
	Ze względu na brak środków finansowych na wymianę zamulonego odcinka sieci kanalizacyjnej na długości 48 m złogiem betonowym w 2025 r. MZDiM umieści przedmiotowe zadanie w planie budżetowym na 2026 r. 	






Załączniki:
1. Kopia pisma MZDiM nr DND.054.12.2025
Do wiadomości:
1. Kancelaria Rady Miejskiej – w miejscu,
2. AS - aa.
Oprac.: U. Jonek
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