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PR.0003.505.2025	

	

			
								Pan												Kamil Jaszczak

								Radny Rady Miejskiej
								w Bytomiu



	W odpowiedzi na złożoną interpelację, znak: PR.0003.505.2024 z dnia 22 września 2025 r. dotyczącą przeciekającego dachu Przedszkola uprzejmie informuję, iż zawiadomienie o zdarzeniu otrzymaliśmy od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Ponadto poniżej znajdują się odpowiedzi na pozostałe pytania:

Ad. 1 i  4
Problemy związane ze skutkami zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych dachu przedszkola, które są przyczyną zalewania sufitów i uszkodzenia powłok malarskich sufitów są znane. Kwestie niwelowania niekorzystnych efektów wynikających z jego konstrukcji były zgłaszane przez Dyrektora placówki w latach wcześniejszych. W roku 2013 przeprowadzona była awaryjna naprawa najbardziej przeciekającej części dachu. W roku 2021 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bytomia nr 129/21 z dnia 29.03.2021r., podjętym w związku z Uchwałą nr XLI/566/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2021 r. zostały zwiększone środki w planie finansowym placówki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu, który został zrealizowany na kwotę 47.800,00 zł.
W latach kolejnych przeprowadzane były wizje lokalne monitorujące stan poszycia dachowego, a także starano się wyasygnować środki z przeznaczeniem na jego kompleksowy remont lub przebudowę. 

Ad.2
Przeglądy budynku odbywają się zgodnie z prawem budowlanym (art.62 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U z 2025 poz.418 z późn. zm). Raz w roku przeprowadzana jest okresowa kontrola obiektu budowlanego - ostatnia była w kwietniu 2025r. 
Ponadto odbywają się przeglądy pięcioletnie - kwiecień 2024r.
W protokole pokontrolnym zalecono usunięcie liści z rynien i koryt. Rynny były wyczyszczone w lipcu i grudniu 2024r.

Ad.3
W budynku przeprowadzane są wszystkie określone prawem przeglądy, tj.: 
· kontrola obiektu budowlanego, pięcioletnia – kwiecień 2024;
· roczna Kontrola obiektu budowlanego - kwiecień 2025;
· przegląd instalacji elektrycznej -  maj 2025;
· przegląd instalacji gazowej - lipiec 2025;
· przegląd gaśnic - wrzesień 2025;
· przegląd kominiarski - wrzesień 2025.
Aktualne protokoły z tych przeglądów znajdują się placówce.

Ad.5 
Okresowe zawilgocenie sufitu na chwilę obecną nie stanowi zagrożenia. Sukcesywne czyszczenie rynien odpływowych w celu ich udrożnienia, umożliwiające odpływ nagromadzonej wody powinno ograniczyć występujące skutki i zapobiec przelewaniu się nagromadzonej wody i przesiąkanie sufitu.

Ad. 6 i 7
W planie budżetu miasta na rok 2025 nie przewidziano środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację tj. zalanie sal lekcyjnych i pogarszający się stan techniczny podjęto działania mające na celu eliminację zagrożenia i przeprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń i napraw. Koszt remontu szacowany jest na kwotę 22.000,00 zł i zostanie on sfinansowany z środków przeznaczonych na bieżące naprawy.

Ad.8
Ze względu na konstrukcję dachu wystąpienie zawilgoceń sufitów, szczególnie po deszczach nawalnych i niedrożnych korytach jest możliwe, co wynika z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dachu.

Ad.9
Tabela kosztów remontów oraz modernizacji, przeprowadzonych w placówkach oświatowych w latach 2018-2025 (do dnia 31.08.2025), w ramach zadań własnych gminy i powiatu:

	GMINA

	ROK
	TYP ZADANIA
	PLAN 
	WYKONANIE

	2018
	REMONTOWE
	       444 541,00    
	       444 015,37    

	
	INWESTYCYJNE
	    4 906 428,00    
	    4 770 029,31    

	2019
	REMONTOWE
	                   0,00      
	0,00      

	
	INWESTYCYJNE
	    3 794 053,00    
	    3 776 285,19    

	2020
	REMONTOWE
	0,00      
	0,00      

	
	INWESTYCYJNE
	    3 100 733,00    
	    2 121 994,24    

	
	INW RFIL
	       285 779,00    
	       285 137,00    

	2021
	REMONTOWE
	       363 003,00    
	       359 981,25    

	
	INWESTYCYJNE
	    5 037 645,00    
	    6 315 306,01    

	
	INW RFIL
	    3 325 357,00    
	    2 618 633,07    

	2022
	REMONTOWE
	       510 163,00    
	       508 593,64    

	
	INWESTYCYJNE
	    2 834 039,00    
	    2 636 932,04    

	
	INW RFIL
	    7 585 000,00    
	    6 882 939,61    

	2023
	REMONTOWE
	    1 477 158,00    
	    1 453 335,45    

	
	INWESTYCYJNE
	    2 181 467,00    
	    2 086 606,98    

	
	INW RFIL
	    6 870 405,00    
	    6 668 676,30    

	2024
	REMONTOWE
	       282 715,00    
	       254 701,91    

	
	INWESTYCYJNE
	    1 470 710,00    
	    1 251 566,54    

	
	INW RFIL
	       201 728,00    
	       192 572,60    

	
	GZM
	    6 216 755,00    
	    6 202 798,87    

	2025 STAN NA DZIEŃ 30.09
	REMONTOWE
	        65 951,00    
	        27 100,00    

	
	INWESTYCYJNE
	    1 083 769,00    
	       374 623,00    

	
	GZM
	    1 403 000,00    
	                    -      

	RAZEM
	 
	  53 440 399,00    
	  49 231 828,38    

	POWIAT

	ROK
	TYP ZADANIA
	PLAN 
	WYKONANIE

	2018
	REMONTOWE
	        18 050,00    
	        18 050,00    

	
	INWESTYCYJNE
	       130 488,80    
	    1 319 892,52    

	2019
	REMONTOWE
	0,00
	0,00

	
	INWESTYCYJNE
	    1 553 192,00    
	    1 266 136,70    

	2020
	REMONTOWE
	0,00
	0,00

	
	INWESTYCYJNE
	       264 085,00    
	       233 701,18    

	
	INW RFIL
	          733 731,00 
	          733 730,14 

	2021
	REMONTOWE
	       107 700,00    
	       106 700,00    

	
	INWESTYCYJNE
	       102 300,00    
	        79 383,47    

	2022
	REMONTOWE
	       362 078,00    
	       360 392,82    

	
	INWESTYCYJNE
	    3 166 647,00    
	    3 161 164,53    

	2023
	REMONTOWE
	       736 793,00    
	       702 834,66    

	
	INWESTYCYJNE
	    2 515 247,00    
	    2 509 601,69    

	2024
	REMONTOWE
	131 380,00
	131 380,00

	
	INWESTYCYJNE
	0,00
	0,00

	2025 (na dzień 31.08.2025)
	REMONTOWE
	25 000,00
	24 331,00

	
	INWESTYCYJNE
	13 000,00
	0,00

	RAZEM
	 
	    9 859 691,80    
	  10 647 298,71    



	Mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców miasta, w tym zapewnienie odpowiednich warunków dla ich rozwoju, dołożymy wszelkich starań by przeprowadzić konieczne naprawy.















































Otrzymują:
1. Pan Kamil Jaszczak, Radny Rady Miejskiej w Bytomiu
2. Kancelaria Rady Miejskiej w miejscu
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