Bytom, data…………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT. 0003. 239. 2024

Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 610. 2024 w sprawie przeprowadzenia kontroli oświetlenia ulicznego w Bytomiu.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, 
że na system oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Bytom składa się blisko 11 000 punktów świetlnych (opraw oświetleniowych), zasilanych z 230 rozdzielnic rozmieszczonych na obszarze miasta. Rozdzielnie te są wyposażone 
w dedykowane programatory, które sterują załączaniem i wyłączaniem zasilania latarń. Podstawą ich działania są zapisane w pamięci czas wschodu i zachodu słońca w danym dniu. W okresie zimowo - jesiennym, charakteryzującym 
się zmiennymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza w dniach pochmurnych 
i deszczowych, może być odczuwalna niezgodność nastaw tych programatorów 
z rzeczywistym poziomem światła naturalnego. Sytuacja ta może powodować przejściowy dyskomfort użytkowników dróg publicznych.

Jednocześnie informuję, że aktualnie nie dysponujemy rozbudowanym systemem inteligentnego, zdalnego sterowania oświetleniem drogowym. Zapewniam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            że pracownicy MZDiM w Bytomiu dokładają starań, aby ograniczyć ewentualne niedogodności związane z działaniem obecnego systemu. System ten jest w sposób ciągły monitorowany i w uzasadnionych przypadkach lub sytuacjach awaryjnych, służby miejskie dokonują doraźnych korekt nastaw programatorów w terenie. Każdorazowe zgłoszenie jest sprawdzane. Ewentualne awarie są usuwane bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM Bytom

4. AT a/a

Oprac: J. Maciaś

2025-12-09

##### Nr MDOK -  /12/2025