Bytom, data…………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT. 0003. 239. 2024

Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 611. 2024 w sprawie awarii oświetlenia przy ulicy Katowickiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, 
że służby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadziły wnikliwą diagnostykę techniczną, która wykazała, że problemem jest wiek instalacji oraz prace odkrywkowe czasie których doszło do uszkodzenia kabli zasilających.

Aktualnie prowadzone są prace naprawcze przez zewnętrznego Wykonawcę, które przedłużają się z powodu gęstości uzbrojenia  w ww. terenie.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM Bytom

4. AT a/a

Oprac: J. Maciaś

2025-12-05

##### Nr MDOK -  /12/2025