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    Bytom, data…………………
 (
Pan
Witold Krieser
Radny
 Rady Miejskiej
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
)AT. 0003. 239. 2024



Dot.: Interpelacja nr PR.0003. 611. 2024 w sprawie awarii oświetlenia przy ulicy Katowickiej.
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję, 
że służby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadziły wnikliwą diagnostykę techniczną, która wykazała, że problemem jest wiek instalacji oraz prace odkrywkowe czasie których doszło do uszkodzenia kabli zasilających. 
Aktualnie prowadzone są prace naprawcze przez zewnętrznego Wykonawcę, które przedłużają się z powodu gęstości uzbrojenia  w ww. terenie. 
      
                                                                         Z poważaniem,







Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Kancelaria Rady Miejskiej
3. MZDiM Bytom
4. AT a/a
Oprac: J. Maciaś
2025-12-05
Nr MDOK -  /12/2025
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