Bytom, …………………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.109.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.846.2026 odprowadzenie wody przy skrzyżowaniu 
ul. Legionów z ul. Strzelców Bytomskich

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, 
że przyczyną zalegania wody były niedrożne wpusty uliczne, które zostały zamulone przez materiał organiczny pochodzący z powierzchni jezdni.

W dniu 16.05.2026r.,po zgłoszeniu dyspozytora MZDIM o zalegającej wodzie 
w rejonie skrzyżowania ulic: Al. Legionów, Strzelców Bytomskich natychmiast wysłano pogotowie techniczne w celu dokonania czyszczenia przedmiotowych wpustów ulicznych, gdzie przywrócono prawidłowy odbiór wody.

Przebudowa fragmentu jezdni przy ul. Strzelców Bytomskich nie spowodowała zakłócenia w odbiorze wód przez wpusty uliczne zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic: Al. Legionów, Strzelców Bytomskich.

Zgłaszany problem został rozwiązany niezwłocznie tego samego dnia 
tj. 16.05.2026 r.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

- Adresat

- Kancelaria Rady Miejskiej

- MZDIM Bytom

- AT a/a

Mdok - 613/06/2026