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Dot.: interpelacja PR.0003.928.2026 w sprawie zapadliska w jezdni wokół studzienki kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Chopina. 

W odpowiedzi na Pana interpelację i zadane w niej pytania w sprawie j. w. uprzejmie informuję, że:
Ad 1. Przyczyną powstania zapadliska w jezdni ulicy Pułaskiego 
w skrzyżowaniu z ulicą Chopina było uszkodzenie kamionkowego kanału ogólnospławnego ø300 mm.
Ad 2. W ulicy Pułaskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Solskiego spółka Bytomskie Wodociągi nie prowadziła żadnych prac związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej ani wodociągowej.
Ad 3. W ulicy Pułaskiego w 2024 roku zrealizowane zostały roboty polegające na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej, tj. kanału o średnicy od ø500 mm do ø800 mm. Prace zostały zlecone i odebrane przez Bytomskie Wodociągi Sp. z o. o. (wówczas Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.), a wykonawcą była firma ECO-INVEST Mariusz Krupa. Kanał poddany wówczas renowacji nie miał związku z powstaniem zapadliska w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina.
Ad 4. Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy w przyszłości może dojść do wystąpienia podobnych zjawisk w tej lub innych częściach miasta. Opisane zdarzenie miało charakter awarii, a awaria ze swej istoty jest zdarzeniem nieplanowanym i nieprzewidywalnym. W związku z tym nie można wykluczyć wystąpienia podobnych przypadków, jak również nie ma podstaw do przesądzenia, że takie zdarzenia wystąpią w innych lokalizacjach. Jednocześnie informuję, 
że spółka Bytomskie Wodociągi. prowadzi bieżący monitoring stanu infrastruktury 
i podejmuje działania mające na celu utrzymanie jej w należytym stanie technicznym oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.
Ad 5. W Bytomiu regularnie realizowane są kontrole i inspekcje TV sieci kanalizacyjnej, a na podstawie tychże prac diagnostycznych zlecane są roboty związane z wymianą lub renowacją odcinków sieci kanalizacyjnej będącym w złym stanie technicznym. 



                                                                                                Z poważaniem,
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3. MZDIM Bytom
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