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   Bytom, .....................
AK.0003.193.2021 			

Andrzej Wężyk

Radny Rady Miejskiej
w Bytomiu


dot. interpelacji PR.0003.972.2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie doświetlenia ul. Głowackiego

	W odpowiedzi na interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, 
że w ramach umowy z firmą Tauron Nowe Technologie S.A w/w firma zobowiązała się do wymiany wszystkich opraw oświetleniowych na LED-owe nie pogarszając jakości oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Montowane w miejsce starych lamp ze źródłami wyładowczymi nowe oprawy w technologii LED powodują wrażenie niedoświetlenia z powodu kierunkowej emisji strumienia świetlnego. Wymaga to precyzyjnego ustawienia pozycji i pochylenia oprawy i w sytuacji opisanej przez Pana Radnego dot. ul Głowackiego zostało już to przekazane do firmy Tauron
 i najbliższym czasie będzie to wykonane. Zapewniam, że pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu dokładnie sprawdzają w terenie zgłoszenia radnych, mieszkańców i służb miejskich. 






Kopia: 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. AK a/a
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