## Bytom, .....................

## AK.0003.37.2022

Paweł Winiarski

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

dot. interpelacji PR.0003.1049.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie poprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, 
że w ramach umowy z firmą Tauron Nowe Technologie S.A. ww. firma zobowiązała się do wymiany wszystkich opraw oświetleniowych na ledowe, przy podstawowym założeniu osiągnięcia efektu ekonomicznego nie pogarszając jakości oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Montowane w miejsce starych lamp ze źródłami wyładowczymi nowe oprawy w technologii LED powodują wrażenie niedoświetlenia 
z powodu kierunkowej emisji strumienia świetlnego. Wymaga to precyzyjnego ustawienia pozycji i pochylenia oprawy. Przypadek na przedmiotowej ulicy został zgłoszony do firmy Tauron i w najbliższym czasie będzie to wykonane.

Zapewniam, że pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów dokładnie sprawdzają w terenie zgłoszenia mieszkańców i służb miejskich oraz dokładają starań, aby przeprowadzana modernizacja oświetlenia dała miastu nie tylko efekt ekonomiczny, ale również wzrost komfortu i zadowolenia jego mieszkańców.

Kopia:

- Przewodniczący Rady Miejskiej,

- AK a/a

MDOK:

Oprac.: P. Wróbel

03/03/2022 r.