Bytom,

AL.0003.12.2022

Pan

Krzysztof Gawenda

Radny Rady Miejskiej w Bytomiu

W odpowiedzi interpelację nr PR.0003.1280.2022 w sprawie przeprowadzenia przez zarządcę kontroli technicznej budynków, położonych w Bytomiu przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 44, 46, 48, uprzejmie informuję, iż  nieruchomości nr 46 i 48,  stanowią własność Gminy Bytom i zarządzane są przez Bytomskie Mieszkania, natomiast budynek nr 44 należy do zasobów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki organizacyjnej Bytomskie Mieszkania, stan techniczny  budynków gminnych przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 46 i 48 jest poddawany bieżącej ocenie oraz cyklicznym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie przeglądu z okresowej kontroli stanu technicznego budynków przeprowadzonej w 2021 r. stwierdzono, iż należy wykonać remont elewacji (czyszczenie) i klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwiowej. Elementy poddawane kontroli zostały sklasyfikowane ze względu na stopień ich zużycia na poziomie dostatecznym. Powyższe zadania ujęto w planie pilnych potrzeb remontowych jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania, jednak ich realizacja uzależniona jest od posiadanych przez jednostkę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Należy podkreślić, iż w pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczane są na wykonanie w trybie pilnym niezbędnych prac awaryjnych w nieruchomościach, gdzie realne jest wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia lokatorów budynku, a także wykonanie robót wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualnie innych zadań remontowych w budynkach przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 46 i 48, aniżeli wyżej wskazanych, nie zaplanowano.

Bytomskie Mieszkania poinformowały również, że w ramach prac i środków konserwacyjno-naprawczych w ww. budynkach gminnych w 2021 r. został utwardzony przejazd w bramie, a także rozebrano mur graniczny pomiędzy

budynkiem gminnym przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 46, a budynkiem nr 44, zarządzanym przez SRK S.A. Ponadto odświeżono parter klatki schodowej po pożarze lokalu mieszkalnego przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 46/4, który miał miejsce w 2019 r.

Odnosząc się do treści interpelacji w części dotyczącej przekazania informacji o lokalach mieszkalnych i użytkowych w ww. budynkach, uprzejmie informuję, że w budynku gminnym przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 46 usytuowanych jest 14 lokali mieszkalnych, w tym jeden wolny lokal po pożarze, którego remont został zaplanowany przez Bytomskie Mieszkania na 2023 r. - pozostałe lokale są zamieszkałe. Z kolei w  budynku gminnym przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 48 usytuowanych jest 14 lokali mieszkalnych, w tym jeden lokal jest w trakcie remontu na koszt własny przyszłego najemcy - pozostałe lokale są zamieszkałe.

# Jednocześnie informuję, iż złożona przez Pana interpelacja nr PR.0003.1280.2022, w części dotyczącej budynku przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 44, pozostającego w zasobach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., została skierowana do Dyrektora Administracji Zasobów Mieszkaniowych SRK S.A. Oddział w Bytomiu, z prośbą o rozpatrzenie wskazanych w niej kwestii oraz udzielenia Panu odpowiedzi.

Ponadto nadmieniam, że przedmiotowa interpelacja została również przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu, celem rozpoznania zgodnie z kompetencjami. Informacja o podjętych przez organ nadzoru budowlanego działaniach w sprawie wskazanych w interpelacji nieruchomości zostanie Panu przekazana odrębnym pismem.

Otrzymują:

- Adresat

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu

- AL: a/a

Oprac.: J.Sysik

08.09.2022 r.