ZL.0003.12.2026

Bytom,

Pan

Maciej Bartków

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

W odpowiedzi na interpelację nr PR.0003.893.2026, złożoną do Prezydenta Miasta w sprawie kamienicy przy ul. Ściegiennego 3, uprzejmie informuję, że kwestie niezbędnych do wykonania prac remontowych w budynku zostały omówione przez Bytomskie Mieszkania z lokatorami na spotkaniu zorganizowanym przez jednostkę w dniu 26 czerwca br. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu, zrealizowano następujące prace naprawcze:

- naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych od strony podwórza wraz z montażem zawiasów, klamek i zamka;

- uporządkowanie przewodów wiszących na elewacji;

- naprawę instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą żarówek LED na klatce schodowej, na strychu i w piwnicy.

W terminie do 30 lipca br. zostaną uzupełnione ubytki posadzki cementowej w piwnicy, uzupełnione cegły w elewacji od strony podwórza oraz naprawione drzwi wejściowe od strony ulicy wraz z montażem zamka.

Z ustaleń podjętych na ww. spotkaniu z lokatorami wynika również, że została przyjęta przez jednostkę propozycja lokatorów dotycząca samodzielnego wykonania części prac remontowych na klatce schodowej z materiałów powierzonych przez Bytomskie Mieszkania. Ustalenia dotyczące zapotrzebowania na konkretne materiały, które zostaną przekazane lokatorom, są obecnie w trakcie.

Bytomskie Mieszkania poinformowały, że dwukrotnie w dniach 17 czerwca br. oraz 2 lipca br. przeprowadzono w budynku deratyzację.

Zgodnie z prośbą Pana Radnego przekazuję informację dotyczącą pozostałych prac konserwacyjno-naprawczych przeprowadzonych w budynku w okresie od  2025 do 2026 roku:

- styczeń 2025 r. zrzucenie sopli i nawisów śnieżnych;

- marzec 2025 r. usunięcie luźnych blach z elewacji budynku i czyszczenie orynnowania;

- maj 2025 r. naprawa oświetlenia klatki schodowej;

- sierpień 2025 r. udrożnienie kanalizacji w piwnicy;

- wrzesień 2025 r. uzupełnienie cegieł w okienku piwnicznym i zabezpieczenie dziur zaprawą cementową w posadzce w piwnicy;

- listopad 2025 r. naprawa oświetlenia klatki schodowej;

- styczeń 2026 r. naprawa oświetlenia w piwnicy i na klatce schodowej;

- czerwiec 2026 r. naprawa stopnia schodowego od strony podwórka oraz zbicie luźnych tynków z elewacji;

- lipiec 2026 r. uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej, przymocowanie instalacji do ścian i sufitów w piwnicy za pomocą uchwytów.

Otrzymują:

- adresat

- Pan Andrzej Wężyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu

- ZL aa

Oprac.: A. Selwet

27 lipca 2026 r.

Nr MDOK  /07/2026