Bytom, …………………………

Pan

Waldemar Gawron

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.168.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.928.2026 w sprawie zapadliska w jezdni wokół studzienki kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Chopina.

W odpowiedzi na Pana interpelację i zadane w niej pytania w sprawie j. w. uprzejmie informuję, że:

Ad 1. Przyczyną powstania zapadliska w jezdni ulicy Pułaskiego 
w skrzyżowaniu z ulicą Chopina było uszkodzenie kamionkowego kanału ogólnospławnego ø300 mm.

Ad 2. W ulicy Pułaskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Solskiego spółka Bytomskie Wodociągi nie prowadziła żadnych prac związanych z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej ani wodociągowej.

Ad 3. W ulicy Pułaskiego w 2024 roku zrealizowane zostały roboty polegające na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej, tj. kanału o średnicy od ø500 mm do ø800 mm. Prace zostały zlecone i odebrane przez Bytomskie Wodociągi Sp. z o. o. (wówczas Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.), a wykonawcą była firma ECO-INVEST Mariusz Krupa. Kanał poddany wówczas renowacji nie miał związku z powstaniem zapadliska w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina.

Ad 4. Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy w przyszłości może dojść do wystąpienia podobnych zjawisk w tej lub innych częściach miasta. Opisane zdarzenie miało charakter awarii, a awaria ze swej istoty jest zdarzeniem nieplanowanym i nieprzewidywalnym. W związku z tym nie można wykluczyć wystąpienia podobnych przypadków, jak również nie ma podstaw do przesądzenia, że takie zdarzenia wystąpią w innych lokalizacjach. Jednocześnie informuję, 
że spółka Bytomskie Wodociągi. prowadzi bieżący monitoring stanu infrastruktury 
i podejmuje działania mające na celu utrzymanie jej w należytym stanie technicznym oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.

Ad 5. W Bytomiu regularnie realizowane są kontrole i inspekcje TV sieci kanalizacyjnej, a na podstawie tychże prac diagnostycznych zlecane są roboty związane z wymianą lub renowacją odcinków sieci kanalizacyjnej będącym w złym stanie technicznym.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

- Adresat

- Kancelaria Rady Miejskiej

- MZDIM Bytom

- AT a/a

Oprac.: D. Gołąb

20/08/2026

Mdok -