Bytom, …………………………

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.186.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.95.2026 stan techniczny kładki dla pieszych nad 
ul. Kolejową.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję, że:

1. Kładka jest na bieżąco kontrolowana, średnio co dwa tygodnie. Skorodowane elementy będące pozostałością po urządzeniach iluminacji kładki są systematycznie usuwane. Należy jednak zaznaczyć, że elementy te są powiązane z konstrukcją mocowania gzymsów oraz systemem odwodnienia. Ich całkowite usunięcie bez trwałego demontażu gzymsów nie jest możliwe. Taki demontaż skutkowałby niekontrolowanym spływem wód opadowych z kładki, a w konsekwencji koniecznością natychmiastowej rozbiórki kładki lub zamknięcia ul. Kolejowej 
i ul. Wrocławskiej.

2. Za nadzór nad kładką odpowiada MZDiM Bytom.

3. Okresowy przegląd roczny kładki został przeprowadzony w grudniu 2025 r. W jego wyniku stan techniczny obiektu określono jako niedostateczny.

4. W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe dotyczące przebudowy kładki nad ul. Wrocławską. Na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe wskazanie terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Miasto na bieżąco monitoruje stan techniczny obiektu i podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowników

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

- Adresat

- Kancelaria Rady Miejskiej

- MZDIM Bytom

- AT a/a

Opracował: P. Wróbel

2026-08-18

MDOK:     /08/2026