Bytom,

AT. 0003.185.2026

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

Dotyczy:  Odpowiedź na interpelację PR.0003.958.2026

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą stanu oraz nadzoru nad oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Bytomia, na podstawie informacji przekazanych
przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, uprzejmie informuję, że Miasto Bytom nie prowadzi odrębnej statystyki dotyczącej liczby zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego.

Czas usunięcia awarii uzależniony jest od rodzaju oraz zakresu stwierdzonej usterki. W przypadku drobnych awarii, niewymagających prowadzenia dodatkowych prac, ich usunięcie następuje w terminie do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Natomiast w przypadku awarii związanych z uszkodzeniem kabli oświetleniowych termin usunięcia usterki wynosi do 14 dni roboczych.

Stan oświetlenia ulicznego jest monitorowany w ramach codziennych objazdów kontrolnych stanu miasta, a także na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców oraz innych użytkowników przestrzeni miejskiej. Po stwierdzeniu usterki zgłoszenie jest przekazywane właściwemu podmiotowi w celu podjęcia działań zmierzających do jej usunięcia.

Jednocześnie informuję, że Miasto Bytom nie dysponuje obecnie systemem zdalnego monitorowania oświetlenia ulicznego, który umożliwiałby automatyczne wykrywanie awarii bez konieczności ich zgłaszania.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym planowane
jest zwiększenie intensywności kontroli stanu oświetlenia ulicznego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na miejsca mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności przejścia dla pieszych, rejony placówek oświatowych oraz główne ciągi komunikacyjne.

Mając na uwadze znaczenie sprawnego oświetlenia ulicznego
dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, podejmowane będą działania mające na celu bieżące identyfikowanie i usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a